Проведены мониторинги и выборочные проверки

В октябре инспекцией надзора и профилактики Поставского РОЧС проведены мониторинги объектов на которых будут расположены избирательные участки для голосования и УП «Завод Белит».

В целях устранения выявленных при проверке нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации руководителям проверенных субъектов было предложено устранить следующие недостатки, а именно:

ГУО «Средняя школа №2 г. Поставы», директор Кузнецов А.И.:

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

ГУО «СШ №5 г. Поставы», директор Ромель В.М.:

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

ГУО «Средняя школа №1 г. Поставы», директор Трава П.Ю. До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

Воропаевский сельский исполнительный комитет, председатель Косаревская И.Г.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

На объекте привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21 планы эвакуации людей при пожаре,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации,

Оборудовать здание исполнительного комитета автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

ГУО «Гутская СШ Поставского района» Казаровец С.П.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г, п.71

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации,

ФАП д.Старый Двор

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации,

Оборудовать здание ФАП автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

Лечебный корпус УЗ «Поставская ЦРБ»

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Обозначить места расположения кнопок включения установок пожарной автоматики в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Перезарядить огнетушитель с истекшим сроком эксплуатации. Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбур-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации. Не превышать установленные эксплуатационной документацией сроки эксплуатации электроприборов и оборудования,

Обеспечить работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в лечебном корпусе. Провести техническое освидетельствование системы с целью определения технической возможности использования СПС в соответствии с требованиями ТКП 316 (02300)-2011. Определить необходимость проведения капитального ремонта СПС с учетом результатов технического освидетельствования системы, с учетом сроков службы технических средств, возможности и целесообразности их ремонта, состояния электропроводки и системы в целом,

Обеспечить возможность передачи извещений о срабатывании АПС на 1 этаже здания лечебного корпуса на пункт диспетчеризации «Молния».

Козловщинский сельский исполнительный комитет, председатель Куковская И.Г.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

На объекте привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21 планы эвакуации людей при пожаре,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации,

Не допускать эксплуатацию отопительных приборов не заводского изготовления и с нарушением требований определенных постановлением МЧС №37 от 24.05.2018г,

Оборудовать здание исполнительного комитета автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

Волковский сельский исполнительный комитет, председатель Баторы Т.Б.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

Перезарядить огнетушитель с истекшим сроком эксплуатации. Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21 планы эвакуации людей при пожаре,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации,

Отремонтировать отопительную печь. Дымовые каналы и печь очистить от сажи. Не допускать топку неисправных и не соответствующих требованиям ТНПА печей,

Оборудовать здание исполнительного комитета автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

КУСП «Ляховщина-Агро», директор Борейко Б.Ф.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту, Изменить направление открывания дверей на не препятствующее из здания.

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации,

Оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

Дуниловичский сельский исполнительный комитет, председатель Матюшонок А.А.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

Перезарядить огнетушитель с истекшим сроком эксплуатации в помещении котельной. Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, запретить подключение к электрической сети бензиновой электростанции с нарушениями эксплуатационной документации и без разработки соответствующей проектной документации,

Оборудовать здание исполнительного комитета автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

Юньковский сельского исполнительный комитет, председатель Врублевский В.Л.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

На объекте привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21 планы эвакуации людей при пожаре,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации,

Оборудовать здание исполнительного комитета автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

Воропаевская дистанция пути, начальник Кандыбин А.Ю.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

На объекте привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21 планы эвакуации людей при пожаре,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации.

Новоселковский центр культуры

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Обозначить места расположения кнопок включения установок пожарной автоматики в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Перезарядить огнетушитель с истекшим сроком эксплуатации и без давления. Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки,

Обеспечить работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании центра культуры,

Обеспечить возможность передачи извещений о срабатывании АПС в здании центра культуры на пункт диспетчеризации «Молния».

Вереньковская сельская библиотека

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей (имеющийся огнетушитель оборудовать раструбом),

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки.

Камайский сельский дом культуры

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки.

Полесский сельский клуб

Яревский сельский клуб

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Перезарядить огнетушитель с истекшим сроком эксплуатации и без давления. Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки.

Районный дом культуры г.Поставы

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Обозначить места расположения кнопок включения установок пожарной автоматики в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту.

Киновидеозал г. Поставы

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Обозначить места расположения кнопок включения установок пожарной автоматики в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки.

ГУО «Средняя школа №3 г. Поставы», директор Койро В.Ч.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту.

Куропольский сельский исполнительный комитет, председатель Яльчик Н.Н.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство, п. 3.31

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки,

Оборудовать здание исполнительного комитета автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре типа СО-2.

Лынтупский сельский исполнительный комитет, председатель Макаренко А.Е.

До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, запретить подключение к электрической сети бензиновой электростанции с нарушениями эксплуатационной документации и без разработки соответствующей проектной документации,

Оборудовать здание исполнительного комитета автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями,

Здание бывшего сельского клуба д. Ширки До начала проведения массового мероприятия (выборы) организовать осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство,

Организовать проведение внеплановых и целевых противопожарных инструктажей перед началом работы на объекте избирательной комиссии и проведением массовых мероприятий, в порядке, установленном требованиями постановления МЧС №36 от 22.05.2018г,

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Обеспечить объект в полном объеме огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г №3,

Содержать и эксплуатировать огнетушители в соответствии с рекомендациями (паспортами) их изготовителей,

На объекте планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21,

В здании двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

При проведении массового мероприятия (выборы) не загромождать проходы, выходы из здания, двери на путях эвакуации. Не допускать установку выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов и другого имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину и высоту,

На объекте не допускать эксплуатацию электроприборов с нарушением требований проектной и эксплуатационной документации, светильники оборудовать недостающими колпаками предусмотренными конструкцией, закрыть крышками ответвительные коробки.

ПУП «Завод Белит», директор Авдей А.Н.

Обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; обеспечить работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения (восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения о пожаре (СО) и автоматической установки пожаротушения (АУП) в АБК и производственном корпусе), противопожарного водоснабжения (восстановить обрезанные сети противопожарного водопровода выполненного из металлических труб), защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц (провести испытания). Обеспечить постоянную готовность к применению этих средств,

Организовать подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС №36 от 28.05.2018г. Регистрацию противопожарных инструктажей проводить в журналах соответствующих установленной форме),

Разработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности с содержанием информации в соответствии с требованиями постановления МЧС №28 от 28.04.2018г,

Для каждого принадлежащего здания, сооружения, помещения, наружной установки определить категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определенными Министерством по чрезвычайным ситуациям,

Проверку внутреннего противопожарного водоснабжения в зданиях проводить с составлением актов оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями,

Пути эвакуации и эвакуационные выходы зданий обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015,

Здания, сооружения, помещения, наружные установки и транспортные средства обеспечить огнетушителями в соответствии с требованиями постановления МЧС от 18.05.2018г № 35,

На объекте привести в соответствие с формой определенной постановлением МЧС от 20.04.2018г №21планы эвакуации людей при пожаре,

Восстановить уплотнение в притворах дверей в лестничных клетках АБК, а также устройства для самозакрывания дверей,

В зданиях на дверях расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери) предусмотреть устройство замков, которые обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа,

В зданиях не загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, не устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту. Не устанавливать на путях эвакуации турникеты (без дублирования проходов в них распашной калиткой с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения возможности их принудительного открытия),

Производить своевременную уборку помещений, строительных конструкций, инженерного, технологического оборудования и коммуникаций в которых в результате технологического процесса образуются горючие пыли и их отложения. Определить периодичность очистки оборудования, разработать графики проведения технического обслуживания и ремонта оборудования,

Произвести периодическую огнезащиту металлических конструкций зданий и сооружений для обеспечения требуемой огнестойкости,

Обеспечить возможность свободного подъезда аварийно-спасательной техники к водоисточникам, зданиям и сооружениям,

Убрать, складируемые в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, горючие материалы,

Хранение веществ и материалов в зданиях и на открытых площадках осуществлять в соответствии с требованиями определенными постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г,

Не допускать эксплуатацию помещений главного производственного корпуса и других зданий и помещений не в соответствии с проектной документацией (производственные цеха ГПК переоборудованы под производственно-вещевой рынок «Горизонт» без разработки проектной документации; в некоторых цехах проведено техническое переоснащение под другой производственный процесс и проведена перепланировка без разработки проектной документации),

Оборудовать здания, помещения и сооружения ПУП «Завод Белит» установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями таблицы 1 НПБ 15-2007,

Оборудовать здания, помещения, сооружения системой оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями таблицы 13 СНБ 2.02.02-01.

Обеспечить возможность передачи извещений о срабатывании АПС на пункт диспетчеризации «Молния»,

Заполнение проемов в противопожарных перегородках, отделяющих производственные помещения категорий А, Б, и В1-В3 выполнить противопожарными дверями согласно требований,

В галерее, соединяющей административно-бытовой и главный производственный корпус, на путях эвакуации отделку пола выполнить материалами с характеристиками пожарной опасности, согласно требований.

Поставский РОЧС