# ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА

№ 22-П2-13

## «Строительство станции обезжелезивания воды в н.п.Юньки

## Поставского района»

(наименование, местонахождение и номер объекта)

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.Наименование проектной организации и ее адрес: г.Витебск, ул. 1-я Полярная 1д,

ООО «ЗападВодСтрой»

2.Стадия проектирования   -      Строительный проект

3.Дата составления проекта  -  2016г.

4.Общая сметная стоимость проекта в текущих ценах   -  1 771 561,60 тыс.руб.

в том числе затраты на мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов:   - тыс.руб.

5.Сроки начала и окончания строительства  -  начало: апрель 2017 г. окончание – июнь 2017 г.

6. Объем выпускаемой продукции (основной)  -

7.Наименование органов государственного управления и контроля, согласовавших проект и даты согласования:

8.Разрешение на проведение проектных работ

- решение Поставского райисполкома №954 от 19 сентября 2014г

ДАННЫЕ  О  ПЛОЩАДКЕ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТА.

9. Площадь участка, необходимая для размещения площадки под строительство проектируемого объекта  - 0,3 га

10. Наличие особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, национальные арки, места произрастания редких видов растений, места обитания редких видов животных) и влияние проектируемого объекта на их состояние – нет

11. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) нарушенных земельных участков и использование плодородного слоя почвы:

12. Площадь лесных и сельскохозяйственных угодий (в том числе  пашни) подлежащих изъятию ( гектаров )     -

13. Санитарная классификация объекта 	13.1. Нормативный размер санитарно-защитной зоны (метров)  30 м.

13.2. Принятый в проекте размер санитарно-защитной зоны  -  15 м

14. Мероприятия по организации санитарно-защитной зоны (снос строений, озеленение):

Озеленение территории   (газон) –  234 м2.  Ограждение I-го пояса санитарной охраны существующее глухое ж/б протяжённостью 214,4 м

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

15. Водоснабжение    -    артезианские воды;

15.1. Наименование источника водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевого -   артезианские скважины;

б) производственного  -

15.2.Удельный расход воды по проекту (на одного жителя, на основной продукции )  -

15.3. Водозаборные сооружения (технологическая схема подачи воды, состав сооружений по очередям строительства с указанием их производительности) – две артскважины Q=4м3/час (одна рабочая и одна резервная), станция обезжелезивания, сети водопровода и канализации (внутриплощадочные).

15.4. Объем водопотребления, всего                 -     55,9 метров кубических в сутки

в т. числе :

а) на  хозяйственно-питьевые                                -  54,8 метра кубических в сутки,

и производственные нужды                                    -

б) полив территории                                                -

в) для промывки фильтров                                      -       1,1 метра кубических в сутки

15.5. Наименование технологических циклов, где используются системы оборотного и повторного водоснабжения   -    нет

15.6. Процент экономии свежей воды за счет применения оборотного и повторного водоснабжения  -    нет

16. Канализация и очистка сточных вод объекта:

16.1. Удельный расход сточных вод на одного жителя, на единицу основной продукции

16.2. Общий объем сточных вод     -                                  1,1метра кубических в сутки в том числе:

а) бытовых                                          -

б) производственных  от промывки фильтров                  -    1,1  метра кубических в сутки

16.3. Сооружения по внутриплощадочной очистке бытовых и производственных сточных вод (состав сооружений, их производительность и куда осуществляется сброс очищенных сточных вод) – промывные воды, после отстаивания в проектируемом отстойнике рабочим объемом 5,65 м3, проектируемой канализационной сетью отводятся в существующую сеть хоз-бытовой канализации. Накопившийся осадок в количестве 0,08 т/год по мере накопления вывозится  на полигон ТБО.

16.4. Сооружения по внеплощадочной очистке бытовых и производственных сточных вод (технологическая схема очистки, состав и производительность сооружений по очередям строительства, наличие и местоположение выпуска очищенных сточных вод в открытый водоприемник) -

16.5. Сооружения по очистке дождевых сточных вод (технологическая схема очистки, состав и производительность сооружений по очередям строительства)   - нет

16.6. Наименование водоприемника очищенных дождевых сточных вод и сточных вод, не требующих очитки, их качественная характеристика  -  нет

16.7. Физико-химический состав и свойства сточных вод: - нет

16.8. Среднесуточное количество реагентов, применяемое для очистки, дезинфекции или нейтрализации сточных вод  - нет.

16.9. Использование очищенных сточных вод на производственные нужды или для других целей – нет.

16.10. Наименование, физико-химические и бактериологические показатели водоема, куда сбрасываются очищенные сточные воды (максимальный, среднегодовой и минимальный среднемесячный расход для года с 95 % обеспеченности в м3/сек; глубина, ширина. Скорость течения. Для озер и водохранилищ - объем в тысячах  метров кубических – нет.

УДАЛЕНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ.

17. Система удаления навозных стоков – нет.

18. Выход навозных стоков – нет.

19. Описание системы обеззараживания и утилизация твердой фракции – нет.

20. Мероприятия по предотвращению загрязнения природных ресурсов животноводческими стоками – нет.

##### ОХРАНА  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА

21. Характеристика категории опасности предприятия (параметр 2, определяемый в соответствии с ОНД –84) – нет.

22. Количество вредных веществ, отходящих в воздушный бассейн от всех проектируемых источников – нет   тонн в год

Количество уловленных и обезвреженных на объекте вредных веществ -	тонн в год

23. Источник теплоснабжения объекта и вид потребляемого топлива – нет.

24. Существующее фоновое загрязнение в районе строительства предприятия (с разбивкой по ингредиентам), миллиграмм на метр кубический – нет.

25. Величина существующего в объекте валового выброса вредных веществ в воздушный бассейн (после очистки) до разработки новых проектных решений   -	тонн в год.

26. Предлагаемый в проекте норматив ПДВ по валовому выбросу (с учетом существующего выброса) – нет тонн в год.

27. Нормативы выбросов загрязняющих веществ с разбивкой п ингредиентам в целом по объекту (при количестве ингредиентов более 20 – нет

28. Таблица параметров выбросов вредных веществ в атмосферу, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78, представляется для предприятия при наличии не более 200 источников выбросов - нет

УТИЛИЗАЦИЯ   ОТХОДОВ.

27. Виды и объемы отходов производства коммунальных и твердых бытовых отходов (тонн в год)  - см. Приложение 1.

28. Проектные решения по утилизации и использованию образующихся отходов, включая токсичные – см. Приложение 1.

29.Принятые прогрессивные технические решения по внедрению малоотходных технологий____________________________________________________________________

30. Мероприятия, направленные на улучшение природного состояния местности, где размещается проектируемый объект (посадка зеленых насаждений, создание водоемов и пр.):__озеленение территории (газон) – 234 м2.

Осадок в отстойниках – 0,08 т/год.

Приложение: 1. Ситуационный план.

2. Сводный план инженерных сетей.

3. Отходы стройматериала в период строительства.

Директор

ООО «ЗападВодСтрой»	Рудак А.В

Главный инженер проекта                                                                  Сиваков А.В.

Приложение 1

Отходы стройматериала в период строительства.

| Строительные материалы | Норма трудноустра-нимых отходов и потерь в % | Отходы | Решения по утилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расход, т |  | Наименование, код | Масса образования, т |  |
| Бетон | 18,8 | 2 | Отходы бетона 3142701 | 0,376 | После дробления на ремонт дорог, находящихся на балансе УП ЖКХ Поставского р-на |
| Железобетон от пробивки отверстий в ж/б кольцах | 0,192 | 100 | Бой железобетонных изделий 3142708 | 0,192 | После дробления на ремонт дорог, находящихся на балансе УП ЖКХ Поставского р-на |
| Пилолесомате-риалы (демонтаж ограждения) | 3,49 | 100 | Изделия потерявшие свои потребительские свойства 1720102 | 3,49 | На сжигание в твердотопливных котлах местной котельной |
| Демонтаж стальных труб | 0,434 | 100 | Железный лом 35109000 | 0,434 | На предприятие «Вторчермет» |
| Демонтаж чугунной запорной арматуры | 0,138 | 100 | Лом чугунный несортированный3511102 | 0,138 | На предприятие «Вторчермет» |
| Асфальтобетон | 0,858 | 100 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий 3141004 | 0,858 | На переработку на асфальтобетонном заводе ДРСУ-132 |
| Сталь арматурная | 0,264 | 2 | Металлоотходы. Обрезь проката. 3510801 | 0,0053 | На предприятие «Вторчермет» |
| Строительный мусор | 0,247 | 100 | Строительный мусор 91206 | 0,247 | Вывоз на полигон ТБО |
| Итого: | 24,42 |  |  | 5,74 |  |

Исполнитель                                                                                                      И.З.Коган