Санитарно-эпидемическая служба Республики Беларусь ГУ «Поставский районный центр гигиены и эпидемиологии» Для сохранения качества воды в колодце, надворные туалеты, выгреба, места под складирование мусора, навоза, нечистот должны быть отнесены на достаточное расстояние от колодца. Кроме того, рекомендуется ежегодно проводить профи-лактическую чистку и дезинфекцию колодцев. Для этого колодец полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него посторонних предметов и накопившегося ила. Стенки шахты очищают от обрастаний и загрязнений, при необходимости ремонтируют. Орошают стенки колодца 5% раствором хлорной извести и дают ему наполниться водой. Затем добавляют хлорную известь из расчета 0,5кг на 1 м3 воды (1 кольцо) и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды. По истечении указанного срока воду вновь откачивают. После этого воду можно использовать для питьевых целей. Автор и редактор Воронова Е. В. г.Поставы. 2018г. Тираж 300 экз.